## TROŠKOVNIK
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste
Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja
TROŠKOVNIK
R.br. | Opis stavke | J.M. | Iznos u HRK bez PDV-a
1. | Projektiranje, istražni radovi i ishođenje dozvola
1.1 | Izmjena i dopuna postojećeg Idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Petrinje i pristupne ceste, ili izrada novog/novih Idejnih projekta, uključivo ishođenje izmjene i dopune lokacijske/lokacijskih dozvola ili nove lokacijske/lokacijskih dozvola. | ukupno | 0
1.2 | Izrada svih potrebnih geodetskih radova i elaborata potrebnih za izradu sve potrebne projektne dokumentacije. | ukupno | 0
1.3 | Izrada relevantnih geotehničkih podloga (na temelju postojećih i eventualno dodatnih geotehničkih istraživanja) za sve objekte UPOV-a. Geotehnički dio projektiranja uključuje, ali nije ograničen, na: - definiranje potrebnih karakteristika materijala za nasipavanje terena, proračun temeljenja i slijeganja za sve objekte UPOV-a, - proračun uzgona za sve ukopane objekte UPOV-a, - zaštitu građevne jame za sve ukopane objekte UPOV-a. | ukupno | 0
1.4 | Izrada Glavnog/glavnih projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja uključivo ishođenje građevinske dozvole | ukupno | 0
1.5 | Izrada Glavnog projekta pristupne ceste i priključnog vodovoda UPOV-a Petrinja uključivo ishođenje građevinske dozvole | ukupno | 0
1.6 | Izrada Izvedbenog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja | ukupno | 0
1.7 | Izrada Izvedbenog projekta pristupne ceste i priključnog vodovoda UPOV-a Petrinja | ukupno | 0
1.8 | Izrada Projekta izvedenog stanja uključivo geodetske snimke izvedenog stanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja | ukupno | 0
1.9 | Izrada Projekta izvedenog stanja uključivo geodetske snimke izvedenog stanja pristupne ceste i priključnog vodovoda UPOV-a Petrinja | ukupno | 0
UKUPNO 1: |  |  | 0
2. | Naknade
2.1 | Naknada za priključnu snagu | ukupno | 0
2.2 | Komunalni doprinos | ukupno | 0
2.3 | Vodni doprinos | ukupno | 0
2.4 | Ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti uključivo sve ostale troškove naknada i doprinosa kao i pristojbe. | ukupno | 0
UKUPNO 2: |  |  | 0
3. | Troškovi pokusnog rada i obuke
3.1 | Izrada priručnika o rukovanju i održavanju | ukupno | 0
3.2 | Operativna obuka osoblja naručitelja | ukupno | 0
3.3 | Troškovi testiranja elektrostrojarske opreme prije puštanja u rad i tijekom puštanja u rad | ukupno | 0
3.4 | Troškovi pogona i održavanja tijekom pokusnog rada | ukupno | 0
UKUPNO 3: |  |  | 0
4. | Građevinski radovi, dobava i montaža strojarske i elektrotehničke opreme UPOV-a
4.1 | Pripremni radovi
4.1.1 | Dobava i postavljanje znakova, uspostava ureda Izvođača i ostalih potrebnih objekata, uspostava radionica, ureda za osoblje Inženjera, osiguranje pristupa gradilištu i razne usluge za mobilizaciju i obuku osoblja Investitora. | ukupno | 0
4.1.2 | Općenito upravljanje gradilištem i gore spomenutim objektima tijekom izgradnje. Osiguranje mjera zaštite na radu tijekom izgradnje. | ukupno | 0
4.1.3 | Uklanjanje svih privremenih objekata po završetku izgradnje i općenito čišćenje lokacije. | ukupno | 0
4.1.4 | Iskolčenje svih objekata i infrastrukture | ukupno | 0
4.1.5 | Rušenje i uklanjanje postojećih objekata | ukupno | 0
4.1.6 | Poboljšanje tla i izvedba specijalnog temeljenja | ukupno | 0
4.1.7 | Izgradnja nasipnog platoa UPOV-a | ukupno | 0
ukupno 4.1: |  |  | 0
4.2 | Mehanički tretman - Knjiga 3 - točka 5.2.1
4.2.1 | Dobava i montaža strojarske opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | ukupno | 0
4.2.2 | Dobava i montaža elektrotehničke opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | ukupno | 0
4.2.3 | Dobava i montaža mjerne opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | ukupno | 0
4.2.4 | Građevinski radovi za objekte pripadajuće tehnološke cjeline | ukupno | 0
ukupno 4.2: |  |  | 0
4.3 | Biološki tretman - linija vode
4.3.1 | Dobava i montaža strojarske opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | ukupno | 0
4.3.2 | Dobava i montaža elektrotehničke opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | ukupno | 0
4.3.3 | Dobava i montaža mjerne opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | ukupno | 0
4.3.4 | Sve vrste građevinskih radova za objekte pripadajuće tehnološke cjeline | ukupno | 0
ukupno 4.3: |  |  | 0
4.4 | Biološki tretman - linija mulja
4.4.1 | Dobava i montaža strojarske opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | ukupno | 0
4.4.2 | Dobava i montaža elektrotehničke opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | ukupno | 0
4.4.3 | Dobava i montaža mjerne opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | ukupno | 0
4.4.4 | Sve vrste građevinskih radova za objekte pripadajuće tehnološke cjeline | ukupno | 0
ukupno 4.4: |  |  | 0
4.5 | Izlazna crpna stanica, izlazno mjerno okno, spremnik i crpna stanica za tehnološku vodu (ako je primjenjivo)
4.5.1 | Dobava i montaža strojarske opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | ukupno | 0
4.5.2 | Dobava i montaža elektrotehničke opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | ukupno | 0
4.5.3 | Dobava i montaža mjerne opreme za pripadajuću tehnološku cjelinu | ukupno | 0
4.5.4 | Sve vrste građevinskih radova za objekte pripadajuće tehnološke cjeline | ukupno | 0
ukupno 4.5: |  |  | 0
4.6 | Upravna zgrada
4.6.1 | Ukupna vrijednost svih vrsta građevinskih radova | ukupno | 0
4.6.2 | Oprema upravne zgrade namještajem i potrebnom tehnikom | ukupno | 0
4.6.3 | Vanjski spremnik plina za potrebe grijanja upravne zgrade | ukupno | 0
ukupno 4.6: |  |  | 0
UKUPNO 4: |  |  | 0
5. | Infrastruktura, interne prometnice i krajobrazno uređenje UPOV-a UPOV-a
5.1 | Pristupna cesta uključivo priključni vodovod (zaseban glavni projekt)
5.1.1 | Ukupna vrijednost svih vrsta građevinskih radova za izgradnju ceste | ukupno | 0
5.1.2 | Ukupna vrijednost svih vrsta građevinskih radova za izgradnju pripadne infrastrukture, uključivo priključni vodovod | ukupno | 0
ukupno 5.1: |  |  | 0
5.2 | UPOV
5.2.1 | Unutarnje prometnice i parkirališta | ukupno | 0
5.2.2 | Natkriveni plato za mulj / montažna hala | ukupno | 0
5.2.3 | Opskrba pitkom vodom i vanjska hidrantska mreža | ukupno | 0
5.2.4 | Interni sustav odvodnje sanitarnih i oborinskih voda | ukupno | 0
5.2.5 | Ograda UPOV-a i ulazna vrata | ukupno | 0
5.2.6 | Krajobrazno uređenje | ukupno | 0
5.2.7 | Vanjsko osvjetljenje | ukupno | 0
5.2.8 | Trafostanica | ukupno | 0
5.2.9 | Rezervni agregat | ukupno | 0
5.2.10 | Izgradnja svih priključaka na infrastrukturu | ukupno | 0
5.2.11 | Izgradnja ispusnog cjevovoda i izlazne ispusne glave | ukupno | 0
ukupno 5.2: |  |  | 0
UKUPNO 5: |  |  | 0
6. | Ostali radovi
1.1 | Laboratorijska oprema i namještaj - Knjiga 3, točka 4.6.2 | ukupno | 0
1.2 | NUS (Hardver i Softver) | ukupno | 0
1.3 | CCTV nadzor UPOV-a | ukupno | 0
UKUPNO 6: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Projektiranje, istražni radovi i ishođenje dozvola |  | 0
2. | Naknade |  | 0
3. | Troškovi pokusnog rada i obuke |  | 0
4. | Građevinski radovi, dobava i montaža strojarske i elektrotehničke opreme UPOV-a |  | 0
4.1 | Pripremni radovi |  | 0
4.2 | Mehanički tretman |  | 0
4.3 | Biološki tretman - linija vode |  | 0
4.4 | Biološki tretman - linija mulja |  | 0
4.5 | Izlazna crpna stanica, izlazno mjerno okno, spremnik i crpna stanica za tehnološku vodu |  | 0
4.6 | Upravna zgrada |  | 0
5. | Infrastruktura, interne prometnice i krajobrazno uređenje UPOV-a |  | 0
5.1 | Pristupna cesta |  | 0
5.2 | UPOV |  | 0
6. | Ostala oprema i radovi |  | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0